Уважаемые абоненты!

Проектирование узла учета, согласно «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 года №776, осуществляется на основании технических условий, которые выдаются организацией, осуществляющей водоснабжения и (или) водоотведение.
Проектная документация  должна выполняться по  ГОСТ 21.601-2011, ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.205-93 в оптимальном масштабе  по ГОСТ 2.302 с учетом насыщенности информации.
Наименование объекта, по которому запрашиваются технические условия для проектирования узла учета (далее ТУ) должно соответствовать наименованию объекта по договору на холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
Технические условия для проектирования узла учета запрашиваются на объекты, по которым вновь заключаются договора на холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на объекты нового строительства и реконструкции, на узлы учета, влекущие изменения технических характеристик узла учета, его переоборудование и на объекты, которые раннее не были оборудованы узлами учета.

К заявке на выдачу ТУ прилагаются следующие документы:

1. расчет объемов потребляемой воды (отводимых сточных вод)/ таблица почасовых расходов за 14 дней:

· расчет объемов предоставляется при получении ТУ для строящегося объекта или установки узла учета впервые (то есть объект не был оборудован узлом учета). Расчет объемов потребляемой воды (отводимых сточных вод) выполняется согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий, актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Если в жилом доме имеются нежилые помещения, то расчет объемов выполняется отдельно для жилого дома и по каждому нежилому помещению;  
· таблица почасовых расходов предоставляется при получении ТУ абонентом, у которого необходимо изменение диаметра прибора учета в результате смены режима водопотребления. 

2. схема размещения объектов/ план помещения/ схема прокладки сетей/ схема существующих сетей:
· схема размещения объектов и схема существующих сетей предоставляется для комплекса зданий и сооружений (предприятия, больницы, заводов, жилые комплексы и так далее). На схемах указываются местоположение вводов от всех существующих источников водоснабжения, включая скважины и техническую воду, все здания и сооружения, где имеется водоснабжение, пожарные водоемы, пожарные гидранты;
· для отдельностоящих зданий (жилой дом и административное здание) показывается конфигурация здания и местоположение ввода или вводов;
· для всех объектов, оборудуемых узлом учета, план помещения в который непосредственно приходит ввод от городских, внутридомовых или иных сетей. На плане помещения указывается местоположение ввода или вводов и разводка сетей по помещению. Если вводы приходят в помещение, в котором установлено дополнительное оборудование (хозяйственно-бытовые или противопожарные насосы, оборудование для приготовления ГВС и так далее), то необходимо указать его местоположение и расстояния от данного оборудования до водопроводных сетей.

3. акт разграничения эксплуатационной или балансовой принадлежности:
· предоставляется абонентами, у которых имеется непосредственное подключение к городским сетям или подключение выполнено к внутриплощадочным сетям иных собственников (при наличии);
· не предоставляется в случае подключения абонента к внутренним сетям здания, если таковой не составлен с собственником сетей и для вновь строящихся объектов.
4. информация о системе пожаротушении и информация об источнике ГВС предоставляется в произвольной форме. При наличии системы пожаротушения на объекте указывается ее вид и предоставляются аксонометрические схемы спринклерных и дренчерных секций, насосных станций пожаротушения, количество пожарных кранов. При получении ТУ для строящихся и реконструируемых зданий дополнительно прилагается копия пояснительной записки по системе пожаротушения объекта.
Заявку на ТУ может подать лично абонент, заключивший договор холодного водоснабжения и (или) водоотведения с АО «Теплоэнерго», или его доверенное лицо, с предоставлением доверенности на предоставление данных документов от абонента (в соответствии со ст.182 Гражданского кодекса РФ).

